ОБЩИНА МАДЖАРОВО                                              MADZHAROVO MUNICIPALITY

6480 Маджарово                                                              6480 Madzharovo

ул.”Петър Ангелов” № 1                                                 1 ”Petar Angelov” str.

тел: 03720 2220; факс: 2302                                              tel.+359 3720 2220; fax +359 3720 2302

e-mail: madjarovo@abv.bg                                               e-mail: madjarovo@abv.bg

________________________________________________________________________________

РАЗДЕЛ І

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

за обществена поръчка по чл. 18, ал. 1, т.12 от ЗОП – Публично състезание с предмет:

„Реконструкция НА ПРИЛЕЖАЩ ДВОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА В СУ „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ” ГРАД Маджарово“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

„Реконструкция НА ПРИЛЕЖАЩ ДВОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА В СУ „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ” ГРАД Маджарово“

1. ОБЩИ УСЛОВИЯ

В изпълнение на разпоредбата на чл. 48 ал. 2 от ЗОП да се счита добавено "или еквивалент" навсякъде, където в документацията по настоящата поръчка са посочени стандарти, технически одобрения или спецификации или други технически еталони, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство.

Ако някъде има посочен: конкретен модел, търговска марка, тип, патент, произход, производство или др., възложителя на основание чл. 50, ал. 1 от ЗОП ще приеме всяка оферта, когато участникът докаже с всеки относим документ, че предложеното от него решение отговаря по еквивалентен начин на изискванията, определени в техническите спецификации.

Всички строителни материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

Предмет на обществена поръчка е изпълнение на обект „Реконструкция НА ПРИЛЕЖАЩ ДВОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА В СУ „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ” ГРАД Маджарово“

Предметът на поръчката обхваща дейностите:

2. Изпълнение на СМР:

Минимален обхват на СМР:

ОСНОВАНИЕ И ЦЕЛ НА ПРОЕКТА

Целта на настоящият инвестиционен проект е благоустрояване на дворно пространство на СУ „Димитър Маджаров".

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ:

Обектът се намира в гр. Маджарово, в урегулирания поземлен имот, отреден за училище. Отдалечен е от замърсяващи и шумни производствени дейности.

Теренът е с наколон от запад на изток. На територията на имота има изградени сгради и дълготрайна декоративна едро размерна дървесна и храстова растителност, има съществуващи настилки от бетонни плочки и бордюри.

Обемно-планировъчно и функционално	решение на дворното пространство:

Обемът, силуетът и функционалната организация продиктувани от заданието, терена и от стремежа функционалност на сградата.

Проектната разработка е решена по следният начин:

()

Обновяване на  площад -   Обновяването на площада се състой� в това да бъде реконструирана изцяло съществуващата настилка на терена. Благодарение на подмяна на настилката с нови тротоарни плочки се постигат по добри параметри за отводняване на площада пред училището. Изгражда се достъпна среда за инвалиди в имота. На площада се предвижда изграждане на отводнителни елементи за поемане на дъждовните води. Основната цел на проекта е да се подобри привлекателността на училището и качеството на живота, да се осигурят нови възможности за икономическо и социално развитие, чрез създаване на единна система от пешеходни пространства с обща визия, съобразена със спецификата на училището, като се запазят и доразвият положителните моменти в реализираните вече обекти.

Конкретни цели:

Създаване на обновена училищна среда;

Подобряване и увеличаване на зелената система в училището; Реконструиране и рехабилитиране на парковите	и площадни пространства.

Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания и социализирането им;

При заснемането на съществуващото положение се установи, че повечето от настилките са амортизирани и те ще бъдат подменени. Обособени са места за беседка, места за почивка на площада, място за фитнес и място за площадка за дърва за огрев в задният двор на училището, достъпен само за обслужващият персонал.

Предвижда се изграждане на подпорни стени на определени места за осигуряване на безопасността на учениците и   посетителите на училището. Всички       стоманобетонни стени   се    облицоват  с ивайловградски камък.

Изграждане на ограда по всички страни на имота и_ частично обновяване на видимите стоманобетонни части. Поради денивилацията на терена е необходимо да бъде изградена на   места подпорна стена.

Спортната фитнес - площадка на открито е с размери 20м на 10м, разположена в отделна зона със самостоятелна противоударна настилка от синтетична материя.Оборудвана със спортни съоръжения, предназначени за фитнес на открито и с уреди за работа върху основните мускулни групи. Групирани са на три зони-за трениране на корема,гърба и краката, комбиниран уред подходящ за ползване от хора с двигателни проблеми и лост, успоредка и щанги. Настилката около зоната за спорт да бъде от цветни бетонни плочки върху пясъчен подравнителен пласт · нова от трошен камък. Предвидени са 6 броя пластмасови пейки с облегалки и  2  бр. кошчета. Вход/изход ще бъде маркиран с рекламна - указателна табела.

Озеленяване на имота - Предвидено е да бъде с райграс, храсти  и висока растителност, съгласно таблица от раздел II Растителни видове с благоприятно въздействие върху човешкия организъм от Приложение № 1 към чл. 15, ал. 2 от НАРЕДБА № 1 "За условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра" и да бъде показана върху ситуационен план на терена, заедно с дендрологична ведомост и посадъчна схема на озеленяването във и около площадките.

Количествена сметка за обект „Реконструкция НА ПРИЛЕЖАЩ ДВОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА В СУ „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ” ГРАД Маджарово“

| № | Описание на строително-монтажните работи, оборудване и/или обзавеждане | Мярка | количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | КАНАЛИЗАЦИЯ |  |  |
| 1 | Доставка и полагане на PVC тръби ф160 4.7 мм стена | м' | 114 |
| 2 | Доставка и полагане на PVC тръби ф110 4.7 мм стена | м' | 4 |
| 3 | Тесен изкоп с ширина до 1.20 м ръчен неукрепен | м3 | 105 |
| 4 | Уплътняване земни маси с ръчна тр-ка на пластове през 20 см. | м3 | 105 |
| 5 | Засипване без трамбоване | м3 | 105 |
| 6 | Канал с решетка нископроф.полиетиленов за пешехотна зона А15 | м' | 42 |
| 7 | Доставка и монтаж на Ревизионна шахта полиетиленова ф 630 | бр. | 2 |
| 8 | Доставка и полагане на предпазна PVC лента | м | 120 |
| 9 | Полагане на бетон B25 за монтаж канали | м3 | 4 |
| 10 | Временна ограда /преместваема/ за обезопасяване на изкопи | к-т | 1 |
|  | I. ПОДПОРНИ СТЕНИ |  |  |
| 1 | Изкоп земни почви за фундаменти | м3 | 644,20 |
| 2 | Ръчен изкоп земни почви за фундаменти | м3 | 22,40 |
| 3 | Полагане на подложен бетон клас С8/10 | м3 | 22,40 |
| 4 | Направа на кофраж за фундамeнти на подпорна стена | м2 | 69,00 |
| 5 | Заготовка и монтаж на армировка за фундамент от стомана клас В500 | кг | 3903,10 |
| 6 | Полагане на бетон клас С20/25 за фундаменти под подпорна стена | м3 | 60,40 |
| 7 | Направа на кофраж за стоманобетонна стена | м2 | 920,20 |
| 8 | Заготовка и монтаж на армировка за стена от стомана клас В500 | кг | 5812,00 |
| 9 | Полагане на бетон клас С20/25 за стени | м3 | 71,90 |
| 10 | Обратно засипване със земни почви | м3 | 511,90 |
| 11 | Трамбоване (уплътняване) на земни маси | м3 | 511,90 |
|  | II. БЕСЕДКА |  |  |
| 1 | Изкоп земни почви за фундамент | м3 | 15,00 |
| 2 | Трамбована баластра с дебелина 40см | м3 | 16,20 |
| 2 | Полагане на подложен бетон клас С8/10 | м3 | 3,00 |
| 3 | Кофраж за фундаменти | м2 | 6,00 |
| 4 | Заготовка и монтаж на армировка за стена от стомана клас В500 | кг | 360,50 |
| 5 | Полагане на бетон клас С20/25 за фундамент | м3 | 6,00 |
|  | III. ОСНОВА И МЕТАЛ ЗА АЖУРНА ОГРАДА |  |  |
| 1 | Изкоп земни почви за основа | м3 | 126,80 |
| 2 | Полагане на бетон клас С20/25 за основа | м3 | 126,80 |
| 3 | Направа на кофраж за стоманобетоннен пояс над основа | м2 | 158,50 |
| 4 | Заготовка и монтаж на армировка за пояс от стомана клас В500 | кг | 2218,30 |
| 5 | Направа на кофраж за възстановяване на стоманобетоннен пояс над съществуваща основа | м2 | 34,00 |
| 6 | Заготовка и монтаж на армировка за възстановяване на пояс от стомана клас В500 | кг | 475,80 |
| 7 | Полагане на бетон клас С20/25 за пояс | м3 | 48,10 |
| 8 | Направа на облицовка от камък по стоманобетонен пояс | м2 | 385,00 |
| 9 | Доставка и монтаж на метална ограда по детайл от архитектурен проект | м | 461,00 |
| 10 | Врата метална с размер - 440/220см двойна | бр | 1,00 |
| 11 | Врата метална с размер - 600/220см двойна | бр | 1,00 |
| 12 | Врата метална с размер - 300/220см двойна | бр | 1,00 |
| I. | Премахване и демонтаж на елементи от съществуващата училищна среда по площад и прилежащи към него алей: |  |  |
| 1 | Демонтаж и почистване на улични бордюри | м | 80,00 |
| 2 | Транспорт на улични бордюри до депо - 5км | м3 | 4,00 |
| 3 | Разбиване и транспорт на неармирана бетон с компресорен къртач | м3 | 23,00 |
| 4 | Разваляне и почистване на настилка от тротоарни плочи | м2 | 2002,00 |
| 5 | Демонтаж на скамейки и транспорт до депо | м | 70,00 |
| 6 | Превоз на други строителни отпадъци, включително натоварване, разтоварване и депониране | м3 | 468,00 |
| II. | Настилки и бордюри: |  |  |
| 1 | Изкоп с багер на земни маси | м3 | 310,00 |
| 2 | Превоз на земна почва включително натоварване, разтоварване и депониране (до 5км) | м3 | 120,00 |
| 3 | Доставка и полагане на улични бордюри по улица с размер 18/35/50см. | м | 20,00 |
| 4 | Подложен бетон за бордюри | м3 | 3,00 |
| 5 | Изравняване на замна основа за полагане на бордюр | м2 | 27,00 |
| 6 | Доставка и полагане на градински бетонни бордюри с размер 8/16/50см. | м | 280,00 |
| 7 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за основата за основа под бетонни плочи H=10см. | м3 | 200,00 |
| 8 | Доставка, полагане и уплътняване на пясък под бетонни плочи H=5см. с добавен цимент в пясъка 1/10 | м3 | 100,00 |
| 9 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за основата за основа под бетонни павета H=10см. | м3 | 12,80 |
| 10 | Доставка, полагане и уплътняване на пясък под бетонни павета H=5см. с добавен цимент в пясъка 1/10 | м3 | 8,40 |
| 11 | Доставка и направа на настилка от бетонни павета върху пясъчна възглавница 10/10/6см | м2 | 18,00 |
| 12 | Доставка и полагане на настилка с бетонни тротоарни плочи 20/20/5см. - светло бежов цвят | м2 | 448,00 |
| 13 | Доставка и полагане на настилка с бетонни тротоарни плочи 40/40/5см. - светло оранжев цвят | м2 | 592,00 |
| 14 | Доставка и полагане на настилка с бетонни тротоарни плочи 20/20/5см. - светло лилав цвят | м2 | 130,00 |
| 15 | Доставка и полагане на настилка с бетонни тротоарни плочи 20/20/5см. - червен цвят | м2 | 441,00 |
| 16 | Дървена конструкция за беседка | м3 | 21,30 |
| 17 | Ондулин за беседка | м2 | 86,00 |
| 18 | Цим. замазка за беседка | м2 | 56,00 |
| 19 | Гранитогрес за беседка | м2 | 56,00 |
| 20 | Облицовка на подпорни стени съществуващи и нови около площад и алей с ивайловградски камък с армиране на разтвора | м2 | 650,00 |
| 21 | Полагане на бетон за стълби и рампа пред банка В20 | м3 | 3,00 |
| 22 | Полагане на ивайловградски камък грапъв за стълби | м2 | 120,00 |
| 23 | Доставка и полагане на трактилни плочки пред входове на парк, банка и паметник с размер 40/40/5см. в жълт цвят (за достъпна среда) | м2 | 12,00 |
| 24 | Парапет за площад и открит фитнес | м | 68,00 |
| 25 | Доставка и поставяне на дървени седалки за места за сядане | бр. | 70,00 |
| III. | Елементи на градската среда в парк: |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж на кошове за отпадъци | бр. | 8,00 |
| 2 | Доставка и монтаж на пейки с облегалки | бр. | 17,00 |
| 3 | Доставка и монтаж на стойки за колела | бр. | 3,00 |
| IV. | Настилки и бордюри по асфалтова площадка за дърва за огрев: |  |  |
| 1 | Обратен насип за подравняване на терена - транбована фракция с големина 0-30мм, d=30см. с наклон 1% | м3 | 180,00 |
| 2 | Транбоване на фракция с големина 0-30мм, d=30см, през 10см. | м3 | 180,00 |
| 3 | Обратен насип за подравняване на терена - транбована фракция с големина 0-20мм, d=20см. с наклон 1% | м3 | 120,00 |
| 4 | Транбоване на фракция с големина 0-20мм, d=20см, през 10см. | м3 | 128,00 |
| 5 | Доставка и полагане на първи слой неплътен асфалт 4см. | т | 68,00 |
| 6 | Доставка и полагане на втори слой пясъчен асфалт 4см. | т | 68,00 |
| 7 | Хидроизолация по стени около сгради | м2 | 179,00 |
| V. | Фитнес на открито: |  |  |
| 1 | Стоманобетонна настилка с дебелина 15см. | м3 | 30,00 |
| 2 | Доставка, полагане и уплътняване на трошен камък за основата за основа под бетонни плочи H=10см. | м3 | 20,00 |
| 3 | Доставка, полагане и уплътняване на пясък под бетонни плочи H=5см. с добавен цимент в пясъка 1/10 | м3 | 10,00 |
| 4 | Доставка и полагане на градински бетонни бордюри с размер 8/16/50см. | м | 60,00 |
| 5 | Доставка и полагане на мека настилка от ЕПДМ | м2 | 200,00 |
| 6 | ФИТНЕС УРЕД ЗА СВИВАНЕ | бр | 1,00 |
| 7 | Фитнес уред за засилване на концентрация и фокус | бр | 1,00 |
| 8 | Ергометър | бр | 1,00 |
| 9 | Висилка | бр | 1,00 |
| 10 | Комбинирано фитнес съоръжение 1 | бр | 1,00 |
| 11 | Комбинирано фитнес съоръжение 2 | бр | 2,00 |

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ (СМР)

Общи изисквания към строежите и изисквания към строителните продукти и материали за трайно влагане в строежите:

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие с част трета "Строителство" от ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.

Разрешение за строеж се издава от съответната общинска администрация въз основа на доклад за оценка на съответствието на изработените инвестиционни проекти.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ и от задълженията, уредени в Техническата спецификация за изпълнение на обществената поръчка, както и в проекта на договор за изпълнение на обществената поръчка.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР в съответствие с одобрения работен проект за всеки обект в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор за всеки обект упражнява строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес.

4. АКТОВЕ И ПРОТОКОЛИ В ПРОЦЕСА НА СТРОИТЕЛСТВОТО:

Изпълнителя е длъжен да създаде и/или подпише всички Актове и Протоколи, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, за съответната категория строеж.

Изпълнителят е длъжен да окаже пълно съдействие на останалите участници при подготовката на досието на обекта за организиране на приемателна комисия.

Изпълнителят е длъжен да изпълнява всички указания в съответствие с нормативните изисквания и в съответствие с договорните условия, които са възникнали по време на подготовката и провеждането на приемателния процес.

5. ИНФОРМАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ

Изпълнителят е длъжен да осигури поставянето на информационни табели в съответствие с изискванията на Програмата и на ЗУТ.

Изпълнителят е длъжен да осигурява достъп и информация по всяко време на оправомощени лица и длъжности, като:

- Представители на строителния надзор;

- Представители на Възложителя или на упълномощени по силата на договор длъжностни лица;

Да съдейства на оправомощените лица за набиране, документиране, архивиране и окомплектоване на всички необходими документи на Възложителя.

6. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка за срока на времетраене на договора да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.

Изпълнителя следва да спазва стриктно изискванията на Плана за безопасност и здраве (ПБЗ), който ще бъде изготвен от проектантския екип, както и при необходимост да го доразработи и съгласува със съответните органи.

Изпълнителят е длъжен сам и за своя сметка да осигури максимална безопасност за живота и здравето на преминаващи в района на строителната площадка, както и да не допуска замърсяване със строителни материали и отпадъци.

Обектът да бъде ограден с временна ограда съгласно ПБЗ до приключване на СМР.

Преди започване на изпълнението на строителните работи е необходимо участъка да бъде сигнализиран с табели Ограничаващи достъпа на МПС и указващи (ако има такива) опасните места като изкопи, траншеи и др. Последните трябва да бъдат оградени.

Преди започване на работа всички работници задължително трябва да преминат встъпителен инструктаж.

Възложителят и упълномощените държавни органи ще извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта  на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.

- организация на строителната площадка – сигнализация,монтиране на предпазни съоръжения, огради;

- състояние на временното ел.захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

- Поставяне на необходимите пътни знаци и табели, указващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле.

При работа с ел. уреди е необходимо последните да бъдат заземени и обезопасени.

По време на строителството да се спазват изискванията на чл. 74 от ЗУТ. Всички по-дълбоки изкопи (ако има такива), особено при наличие на подземни води и при слаби и ронливи почви е необходимо да бъдат укрепени. При извършване на изкопни работи е необходимо предварително да се уточнят местата на подземните проводи.

Координаторът и техническият ръководител трябва да наблюдават неотлъчно работата. Когато е необходимо ще преустановят работа, за съгласуване на по-нататъшни действия с представител на Авторския надзор.

7. ТРУДОВА И ЗДРАВНА БЕЗОПАСНОСТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Всички наредби, инструкции и други законови документи засягащи трудовата и здравна безопасност на работниците, касаещи изпълнението на работите на настоящия обект са задължение на Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да представи план за безопасност и здраве на Консултанта. за одобрение преди започването на каквито и да било действия на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да осигури работно облекло и лични предпазни средства, като ги съобрази със спецификата на работите изпълнявани от различните работници. Не се допуска с машините и съоръженията да работят неквалифицирани работници. Всички движещи се части на машините трябва да бъдат добре закрепени, покрити и обезопасени. Електрическите машини трябва да бъдат заземени.

В случай на изпълнение на строителни работи на височина над 1.5 метра при липса на скеле, работниците трябва да работят с предпазни колани. Забранено е изпълнението на работи на височина над 1.5 м без обезопасителна екипировка.

Всички работещи и посещаващи обекта трябва да носят каски, ако се изискват такива.

8. ПОЧИСТВАНЕ И ИЗВОЗВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ И ИЗКОПАНА ПРЪСТ

Зоните за изхвърляна на изкопната пръст и строителните отпадъци трябва да са съгласувани с Община Маджарово.

Изпълнителят трябва  своевременно да отстранява и премахва от района на работните площадки всички отломки, изкопани земни маси и отпадъци, но не по рядко от веднъж седмично.

Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от Площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по пътищата и в имотите на съседните собственици.

Отпадъците трябва да бъдат изхвърлени в съответствие с действащата нормативна уредба, на депо посочено от Община Маджарово.

В случай, че Изпълнителят не успее, откаже или пренебрегне премахването на отпадъците, временните съоръжения или не почисти настилките или тротоарите, както се изисква съгласно настоящето, то Възложителят може, без това да го задължава, да отстрани и изхвърли тези отпадъци и временни съоръжения като и да почисти настилките и тротоарите. Направените във връзка с това разходи ще се приспаднат от дължимите пари, или ще бъдат дължими от Изпълнителя.

Маршрутите на превозните средства от и към строителната площадка трябва да са съгласувани с изискванията на Община Маджарово.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИТЕ ОТПАДЪЦИ

В съответствие с Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 267 от 05.12.2017 г., обн. ДВ бр.89 от 08.12.2017 г., в сила от12.12.2017 г. при стартиране на строително – монтажните работи Изпълнителят ще съблюдава Плана за управление на строителните отпадъци (ПУСО), като неразделна част от строителната документация на строежа.

Влагането на рециклирани строителни материали и/или третирани строителни отпадъци за материално оползотворяване в обратни насипи ще се извършва съгласно чл. 13 от Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали и при спазване на сроковете по Приложение №10 от Наредбата.

Контролът по изпълнение на ПУСО ще се осъществява от определено от Възложителя отговорно лице.

10. ВРЕМЕННИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ВРЕМЕННО ВОДОСНАБДЯВАНЕ, ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ И САНИТАРНИ ВЪЗЛИ

Изпълнителят е длъжен, за своя сметка, да изгради всички временни съоръжения като премоствания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на Работата.

Ако е приложимо, той е длъжен да осигури временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др. за своя сметка и отговорност.

Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички действащи нормативи и правилници.

Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде рекултивирана и възстановена в първоначалния й вид или така, както е предвидено в Проекта, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени. Всички разходи и отговорности са на Изпълнителя.

При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, Изпълнителят ще ги премести и ще възстанови площадката в първоначалното и състояние или така, както е предвидено в Проекта. Всички разходи и отговорности са на Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за питейни нужди, за нуждите на строителството, санитарните възли, полевите офиси, вода за промиване на тръбопроводите и за проби.

Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира, поддържа и поеме всички разходи за цялата система, нужна за ел. захранване за строителни цели, полевите офиси и извършването на проби. Всички дейности на Изпълнителя трябва да са координирани с EVN България Електроразпределение ЮГ“ ЕАД-КЕЦ „Харманли “.

Ако системата за временно ел. захранване използва генераторни станции, то тези станции трябва да са шумоизолирани от съседните домове чрез специална преграда.

Изпълнителят трябва да предостави и заплати всички разходи за временни тоалетни и умивалници за нуждите на своите служители и работници. Съоръженията трябва да са на подходящи места и да бъдат скрити от обществени погледи. Съоръженията трябва да се поддържат в чисто състояние и обслужвани по задоволителен начин, както се изисква.

11. СТРОИТЕЛНА ОГРАДА, ЗОНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ГУМИТЕ, ТАБЕЛА

Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да монтира и поддържа строителна ограда около обектите.

Изпълнителят ще осигури, изгради и поддържа такива пътни знаци, лампи, бариери, огради, предпази козирки, сигнали за контрол на движението и други такива мерки, които са необходими при изпълнение на СМР, с цел осигуряване на безопасност на всички хора имащи достъп до обекта.

Всички мерки за безопасност ще бъдат приети от Инвеститора на място преди започването на каквато и да е строителна работа.

Изпълнителят е задължен в съответствие с одобрените проекти, действащото законодателство и изискванията на Възложителя да осигури съоръжения за измиване на гумите на влизащите и излизащите автомобили.

Изпълнителят ще осигури, монтира и поддържа една устойчива на климатичните условия отличителни табели на входовете на обектите или на друго място, одобрено от Инвеститора. Табелата трябва да е на български. Табелите и информацията върху тях трябва да бъде одобрена от Възложителя преди нейното изпълнение и монтиране.

13. ОХРАНА

Изпълнителят е длъжен да осигури непрекъснатата охрана и обезопасяване на площадките, на които работи, както и на временните площадки и складове, за своя сметка и на своя отговорност.

14. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ МАТЕРИАЛИТЕ И ОБОРУДВАНЕТО ЗА ВЛАГАНЕ

Строителните продукти следва да отговарят на следните технически спецификации:

- български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или

- европейско техническо одобрение (със или без ръководство), или

- признати национални технически спецификации (национални стандарти), когато не съществуват технически спецификации по т. 1 и т. 2.

Използването на други официални стандарти, осигуряващи еднакво или по-добро качество в сравнение със стандартите и разпоредбите уточнени в настоящата тръжна документация, могат да бъдат приети след предварителна проверка от Възложителя и писменото му одобрение. В този случай Възложителят трябва да представи цялата необходима информация в съответствие с инструкциите на Възложителя. Възложителят е длъжен да вземе решение в най-кратките по възможност срокове, след получаването на тази информация. В случай, че Възложителя сметне, че стандартите и разпоредбите, предложени от Изпълнителя, не гарантират същото или по добро качество, Изпълнителят е задължен да приложи стандартите и разпоредбите, посочени в настоящата тръжна документация.

По време на строителството, за всеки от материалите и конкретното оборудване да се представи указание за полагане, експлоатация и поддържане.

Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български език.

Възложителят има право допълнително да поиска мостри от посочените материали и оборудване.

Изборът на завършващи материали да става само след одобрение на мостра от представител на Възложителя и Авторския надзор.

При подмяната на шахти в настилките същите да бъдат съгласувани с представител на Авторския надзор, Възложителя и съответното експлоатационно дружество, оператор на градска инфраструктура.

При изпълнението да се представят сертификати, издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава трета от Закона за техническите изисквания към продуктите.

15. СКЛАДИРАНЕ

Всички материали, машини и съоръжения (оборудване), свързани с доставка и монтаж, следва да се складират на подходящи за целите места като се запазва тяхната цялост.

Транспортът трябва да бъде извършван с подходящи средства и в съответствие с нормативите за ограничаване на пакетажа и товара. Товаренето и разтоварването от транспортни средства и преместването могат да се извършват с кран или багер.

Изпълнителя трябва да опази материалите от надраскване или прегазване от транспортни средства.

Складирането да става върху нивелирана площадка, без неравности главно от остри камъни. Възможно е натрупване върху почва, пясък, асфалт и цимент, като се избягва влаченето им. Когато материалите, машините и съоръженията остават на открито за дълго време, се препоръчва да бъдат защитени от слънчеви лъчи. Изпълнителя трябва да обърне специално внимание за адекватното им опазване.

Изпълнителя трябва да положи усилия, да сведе до минимум продължителността на складиране на Площадката на материали и оборудване, като планира доставките, така че да съвпадат с нуждите на строителството. Изпълнителя не трябва да съхранява на площадката ненужни материали.

Изпълнителя трябва така да организира подреждането на материалите, че да не могат да застрашат безопасността на хората. Изпълнителя трябва да окачи и спазва обозначителни табели, указващи разрешената тежест на товара върху платформите /ако има такива/.

Изпълнителя трябва да получи от производителя детайлна иформация относно метода на съхранение и поддръжка на складираните материали, като трябва да спазва тези изисквания.

Всички разходи, свързани със складирането и охраната на материалите и оборудването ще са за сметка на Изпълнителя и няма да се извършват никакви допълнителни плащания във връзка с това.

16. ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ И ГАРАНЦИИ

За всички материали и оборудване трябва да се представи: Декларация за експлоатационните показатели, съгласно Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския Парламент и на Съвета от 9 март 2011 година за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета, а за продуктите които който не са обхванати или не са обхванат напълно от хармонизиран стандарт, е необходимо да се предвиди европейска техническа оценка доказваща, съществените характеристики на строителния продукт съгласно съответните хармонизирани технически спецификации, както и подробна спецификация и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло и, когато спецификата на продукта / оборудването го изисква, Протокол за изпитване или Друг документ, доказващ, че са изпълнени изискванията към техническите характеристики на материалите и оборудването, както и информация за дълготрайността на съответния строителен продукт като цяло.

Всички сертификати следва да са издадени от акредитирани лица за сертификация на системи за управление на качеството и/ или за сертификация на продукти, или от лица, получили разрешение по глава пета от Регламент (ЕС) 305 / 2001 г. Горепосочените документи се представят заверени, преведени на български език.

Всяка доставка на материали на строителната площадка или в складовете на Изпълнителя трябва да бъде придружено със сертификат за качество в съответствие с определените технически стандарти, спецификации или одобрени мостри и каталози и трябва да бъде внимателно съхранявани до влагането им в работите.

Всички произведени продукти или оборудване, които ще бъдат вложени в работите ще бъдат доставени с всички необходими аксесоари, фиксатори и детайли, придружени с наръчници за експлоатация и поддръжка, където могат да се приложат такива.

Гаранциите за изпълнение на изпълнените СМР работи започват да текат от датата на въвеждане на обекта в експлоатация, ако изрично не е специфицирано друго.

17. ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и оборудване, и добрите строителни практики в България и в Европа.

Съгласно чл. 169, ал. 1 ЗУТ строежите се проектират, изпълняват и поддържат в съответствие с основните изисквания към строежите, определени в приложение І на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на Съвета (ОВ, L 88/5 от 4 април 2011 г.), за:

1. Механично съпротивление и устойчивост;

2. Безопасност в случай на пожар;

3. Хигиена, здраве и околна среда;

4. Достъпност и безопасност при експлоатация;

5. Защита от шум;

6. Устойчиво използване на природните ресурси.

С отчитане на горните нормативни изисквания, всички строителни продукти и материали, които се влагат при изпълнението на СМР в сградите по проекта, трябва да имат оценено съответствие съгласно горепосочената наредба.

Всяка доставка на строителната площадката и/или в складовете на Изпълнителя на строителни продукти които съответстват на европейските технически спецификации, трябва да има СЕ маркировка за съответствие, придружени от ЕО декларация за съответствие и от указания за прилагане, изготвени на български език.

На строежа следва да бъдат доставени само строителни продукти, които притежават изискуемите характеристики за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране в сградите и само такива, които са заложени в проектите на сградите със съответните им технически характеристики, съответстващи на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

Всяка доставка се контролира от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа.

Доставката на всички продукти, материали и оборудване, необходими за изпълнение на строителните и монтажните работи е задължение на Изпълнителя.

В строежите трябва да бъдат вложени материали, определени в проектите, отговарящи на изискванията в българските и/или европейските стандарти.

Изпълнителят предварително трябва да съгласува с Възложителя всички влагани в строителството материали, елементи, изделия, конструкции и др. подобни. Всяка промяна в одобрения проект следва да бъде съгласувана и приета от Възложителя.

Не се допуска влагането на неодобрени материали и оборудване и такива ще бъдат отстранявани от строежа и заменяни с материали и оборудване, одобрени по нареждане на Възложителя.

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.

Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи според одобрения от Възложителя инвестиционен проект и качество, съответстващо на БДС. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР и всички други нормативни изисквания. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият следва да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции.

Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, посочени в договора, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.

18. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД. ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на нормативните документи в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството по действащите в страната стандарти и технически нормативни документи за строителство.

Изпълнителят е длъжен да спазва одобрения от Възложителя и компетентните органи План за безопасност и здраве за строежа Възложителят, чрез Консултанта изпълняващ строителен надзор, ще осигури Координатор по безопасност и здраве за етапа на строителството в съответствие с изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

19. ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.

След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и  невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

20. СИСТЕМИ ЗА ПРОВЕРКИ И КОНТРОЛ

Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение. Възложителят осигурява Консултант, който ще упражняване строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т.1 от ЗУТ.

Възложителят и/или Консултантът може по всяко време да инспектират работите, да контролират технологията на изпълнението и да издават инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.

Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.

21. ПРОВЕРКИ И ИЗПИТВАНИЯ

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя и Консултанта.

Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.

Необходимо е да се представят и декларации за експлоатационни показатели/декларации за характеристика на строителните продукти и съоръжения които се влагат в обекта.

Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение.

22. НОРМАТИВНА БАЗА

При изпълнение на договорите трябва да бъдат стриктно съблюдавани разпоредбите на следните нормативни документи (списъкът не е изчерпателен):

Закон за устройство на територията от 2001г., изм. ДВ. бр.55 от 3 юли 2018г.;

Закон за техническите изисквания към продуктите от 1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от 6 февруари 2018г.;

Закон за здравословни и безопасни условия на труд от 1999 г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 5 декември 2017г.;

Закон за опазване на околната среда от 2002 г., изм. ДВ. бр.53 от 26 юни 2018г.;

Закон за управление на отпадъците от 2012 г., изм. и доп. ДВ. бр.53 от 26 юни 2018г.;

Наредба №3/16.08.2010г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, изм. и доп. ДВ. бр.34 от 12 май 2015г.;

Закон за интеграция на хората с увреждания от 2005 г., изм. и доп. ДВ. бр.60 от 20 юли 2018г.;

Правилник за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания в от 2004 г., изм. ДВ. бр.52 от 22 юни 2018г.;

Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания, Обн. ДВ. бр.54 от 14 юли 2009г., изм. ДВ. бр.54 от 15 юли 2011г.;

Наредбата за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, ДВ, бр. 98 от 8 декември 2017 г., в сила от 12.12.2017 г.;

Наредба 1/30.07.2003 г., за номенклатурата и видовете строежи, изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 юли 2017г.;

Наредба 2/31.07.2003 г., за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, изм. и доп. ДВ. бр.87 от 31 октомври 2017г.;

Наредба 3/31.07.2003 г., за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изм. и доп. ДВ. бр.56 от 11 юли 2017г.;

Други действащи нормативни актове, съгласно публикуван  Списък на МРРБ на действащата  нормативна уредба по регионално развитие, устройство на територията, геодезия, картография и кадастър, проектиране, изпълнение и контрол на строителството, имащи отношение към предмета на поръчката.

Приложениe към техническата спецификация:

1.Технически проект за обект „Реконструкция НА ПРИЛЕЖАЩ ДВОР И ИЗГРАЖДАНЕ НА ОГРАДА В СУ „ДИМИТЪР МАДЖАРОВ” ГРАД Маджарово“