ПОЖАРНА  И  АВАРИЙНА  БЕЗОПАСНОСТ

ОБЕКТ: „ГОРСКИ ПЪТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА Община Маджарово с дължина L= 4983,00 м“

ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

Част „Пожарна безопасност“ е  разработена в съответствие с изискванията на чл.4 (1) и

(2) от Наредба №1з – 1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на

пожарна и аварийна безопасност на строителния обект.

Проекта предвижда новият горски път да отговаря на нормативните изисквания за               път II степен в планински терен с габарит 5,00м (настилка 3,50м и 2х0,75м банкети).

Новоизградената   конструкция   ще   има   осигурена    носимоспособност  за  „леко”

движение  както следва:

-     земна основа Е= 30 Мра

- долен  основен  пласт от несортиран  трошен  камък   0/40 мм Е = 250 Мра  -  45 см.

- единична повърхностна обработка с битум и каменни фракции.

Предвижда се изграждане на 13 броя тръбни водостоци Ф1000.

Строежът представлява пътна конструкция за преминаване на пътни превозни средства.

Конструкцията е изградена от земно легло и инертни материали. Земното легло                                и  инертните материали се състоят от земни почви и сортирани трошенокаменни фракции, които са негорими.

МЕРКИ ЗА ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ

На видни места на строителната площадка се поставят табели с:

1. Телефонния номер на службата на ПАБ.

2. Адреса и телефонния номер на местната медицинска служба.

3. Адреса и телефонния номер на местната спасителна служба.

Пожарните табла се оборудват с подръчни уреди и съоръжения съобразно спецификата на строителната площадка.

Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка:

- Трябва да се зачислят на лица, определени от техническия ръководител за отговорници по ПАБ, на които се възлагат контрола и отговорността за поддържане и привеждане в състояние на годност на тези уреди и съоръжения.

- Не се използват за стопански, производствени и други нужди, несвързани с пожарогасене.

До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти в сградите,складовете и съоръженията на строителната площадка се осигурява непрекъснат достъп.

Подръчните уреди и съоръжения се обозначават със съответните знаци и се поддържат годни за работа.

Не се допуска:

- Използване на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения и на други директни горивни устройства.

- Съхраняване в строителните машини и в близост до кислородни бутилки на лесно запалими, горивни,пожаро и взривоопасни вещества в съдове, в количества и по начини, противоречащи на изискванията за ПАБ.

При подаване на сигнал за аварийно положение техническит ръководител или определено от него лице незабавно взема следните мерки:

- По най-бърз и безопасен начин евакуира всички работници.

- В случай на пожар или авария, свързана с последващи пожари, незабавно уведомява съответните органи на ПАБ.

- Прекратява извършването на всякакви работи на мястото на аварията и в съседните  застрашени участъци от обекта.

- Изключва напрежението,захранващо всякакъв вид оборудване в аварийния участък.

- Предприема действия и дава нареждания за незабавно прекратяване на работата и напускане на работните места.

- Организира ликвидиране или локализиране на пожара или аварията чрез използване на защитни и безопасни инструменти и съоръжения.

- Разпорежда отстраняване на безопасно място на работещите, които не участват в борбата срещу пожара или аварията.

- При пожар спира действието на вентилацията,когато в аварийния участък има такава.

- Не възобновява работата, докато все още е налице сериозна и непосредствена опасност.

Строителят отменя аварийното положение след окончателно премахване на причините за аварията,при невъзможност за нейното повторение разпространение или разрастване,както и при условие,че са взети всички необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване на работата.

ПРОЕКТАНТ:...........................

/инж.Христо Делигинев/