ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Настоящата техническа спецификация определя техническите характеристики на предвиденото за доставяне оборудване:

| Вид оборудване | Техн.спецификация |
| --- | --- |
| акумулаторен прожектор | - |
| Брадва | - |
| Кирка | - |
| Лопата (крива) | - |
| Моторен трион | Верижен, обем на двигателя 30-40 куб.см, мощност 2-2,5 к.с., дължина на шината 30-60 см. |
| Носими пръскачки за вода | Обем- 20 лтр., PVC. |
| Тупалка | - |
| Моторна помпа | Центрофужна, самозасмукваща. Двигател- бензинов с обем 200 куб.см. Мощност 10 к.с. Ръчно запалване.Диаметър на засмукване – до 4 цола.Височина на воден стълб – 30-50 метра.Дълбочина на засмукване – 8 м. Дебит – 800 лтр./сек. |
| Кофа метална | 10 лтр. |
| Струйник | Пожарен с щорц EN672 |
| Туби за питейна вода | 10 лтр. PVC |
| Шлангове | Шланг пожарен с щорц куплунг Ф52 – 20 м. |
| Съд за вода 200л. | PVC |
| Радиостанция носима | - |
| Защитни облекла | - |
| Защитна каска | - |
| Ръкавици | - |